## Slide 1: GESTÃO DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL Metrologia
Aula 7

## Slide 2: Intercambialidade

## Slide 3: Tolerância Dimensional

## Slide 4: Tolerância Dimensional

## Slide 5: Tolerância Dimensional

## Slide 6: Tolerância Dimensional

## Slide 7: Tolerância Dimensional

## Slide 8: Tolerância Dimensional

## Slide 9: Tolerância Dimensional

## Slide 10: Tolerância Dimensional

## Slide 11: Tolerância Dimensional

## Slide 12: Tolerância Dimensional

## Slide 13: Tolerância Dimensional

## Slide 14: Tolerância Dimensional

## Slide 15: Tolerância Dimensional

## Slide 16: Exercícios

## Slide 17: Exercícios

## Slide 18: Exercícios

## Slide 19: Exercícios
Um eixo apresenta dimensão nominal Ø = 86 mm, afastamento superior e inferior respectivamente 0,089 mm e 0,011 mm. Determine a tolerância e as dimensões deste eixo. Faça um desenho esquemático deste eixo indicando estes valores.
Um furo apresenta dimensão nominal Ø = 146 mm, afastamento superior e inferior respectivamente 0,090 mm e -0,041 mm. Determine a tolerância e as dimensões deste furo. Faça um desenho esquemático deste furo indicando estes valores.

## Slide 20: Exercícios
Um furo com afastamento inferior positivo poderá ter dimensão efetiva maior, menor ou igual à sua dimensão nominal? Porque? Faça desenho esquemático.
Um furo com afastamento inferior negativo terá dimensão efetiva maior, menor ou igual à sua dimensão nominal? Porque? Faça desenho esquemático.
Um eixo com afastamento inferior positivo terá dimensão efetiva maior, menor ou igual à sua dimensão nominal? Porque? Faça desenho esquemático.

## Slide 21: Tolerâncias e Ajustes
Eixo
O conceito de eixo para fins de tolerâncias e ajustes é um termo convencionalmente aplicado a todo elemento, para descrever uma característica externa de uma peça (incluindo também elementos não cilíndricos), destinado a acoplar-se numa característica interna de uma outra peça.
Furo
O conceito de furo para fins de tolerâncias e ajustes é um termo convencionalmente aplicado para descrever uma característica interna de uma peça (incluindo também elementos não cilíndricos), destinado a alojar uma característica externa de outra peça.

## Slide 22: Tolerâncias e Ajustes
Dimensão Nominal
A dimensão nominal é a dimensão indicada no desenho.
Dimensão Efetiva
A dimensão que se obtém medindo a parte em observação da peça, ou seja, medindo um elemento é a dimensão efetiva.

## Slide 23: Tolerâncias e Ajustes
Dimensões Limites
Através da operação instrumentada, encontramos uma dimensão efetiva.
Observando o valor encontrado, a peça está aprovada?
Para responder esta pergunta é necessário saber as dimensões extremas permissíveis para o elemento em observação, isto é, os valores máximo e mínimo admissíveis para a dimensão efetiva, estes são chamados, dimensões limites.

## Slide 24: Tolerâncias e Ajustes
Dimensão Máxima
O valor máximo admissível para a dimensão efetiva.
Simbologia: Dmax para furos e dmax para eixos
Dimensão Mínima
O valor mínimo admissível para a dimensão efetiva.
Simbologia: Dmin para furos e dmin para eixos

## Slide 25: Tolerâncias e Ajustes
Afastamentos
É a diferença algébrica entre as dimensões limites e a dimensão nominal. Como verificamos que as dimensões limites são expressas pelas dimensões máxima e mínima, admissíveis para a dimensão efetiva. Se os afastamentos são a diferença entre as dimensões limites e a dimensão nominal, então teremos dois afastamentos: o superior e o inferior.

## Slide 26: Tolerâncias e Ajustes
Afastamento superior
O afastamento superior é determinado pela diferença algébrica entre a dimensão máxima e a correspondente dimensão nominal.
Simbologia: As para furos e as para eixos
Assim temos:
As = Dmax – D ou as = dmax – D

## Slide 27: Tolerâncias e Ajustes
Afastamento inferior
O afastamento inferior é determinado pela diferença algébrica entre a dimensão mínima e a correspondente dimensão nominal.
Simbologia: Ai para furos e ai para eixos
Assim temos:
Ai = Dmin – D ou ai = dmin – D

## Slide 28: Tolerâncias e Ajustes
Tolerância
A tolerância é a variação permissível de um elemento, dada pela diferença entre dimensão máxima e dimensão mínima ou entre o afastamento superior e o afastamento inferior, indicada pelo símbolo t. Portanto,
t = Dmax – Dmin
t = dmáx – dmin
t = As – Ai
t = as – ai
A tolerância é um valor absoluto, sem sinal.

## Slide 29: Tolerâncias e Ajustes
Linha Zero
Em uma representação gráfica de tolerâncias e ajustes, a linha zero indica a dimensão nominal e serve de origem aos afastamentos. Assim, todos os afastamentos (superior e inferior) situados acima da linha zero serão positivos, ao passo que os afastamentos situados abaixo da linha zero serão negativos.

## Slide 30: Tolerâncias e Ajustes
Afastamento de Referência
É o afastamento que define a posição do campo de tolerância em relação à linha zero, podendo ser o superior ou o inferior, mas por convenção, è aquele mais próximo da linha zero.
Folga
É a diferença positiva, em um acoplamento eixo – furo, entre as dimensões do furo e do eixo, antes da montagem, quando o diâmetro do eixo é menor que o diâmetro do furo. Indicada pelo símbolo F.

## Slide 31: Tolerâncias e Ajustes
Folga Máxima
É a diferença, entre a dimensão máxima do furo e a dimensão mínima do eixo, quando o eixo for menor que o furo. Indicada pelo símbolo Fmáx .
Fmáx = Dmáx - dmin
Sabendo-se que:
  As = Dmáx – D temos que: Dmáx = As + D
  ai = dmin – D temos que: dmin = ai + D
Assim, substituindo as dimensões limites, em função dos afastamentos temos:
  Fmáx = (As + D) – (ai + D)
Logo, a Folga máxima pode ser representada por:
  Fmax = As - ai

## Slide 32: Tolerâncias e Ajustes
Folga Mínima
É a diferença, entre a dimensão mínima do furo e a dimensão máxima do eixo, quando o eixo for menor que o furo. Indicada pelo símbolo Fmin .
  Fmin = Dmin - dmax
Sabendo-se que:
  Ai = Dmin – D temos que: Dmin = Ai + D
  As = dmáx – D temos que: dmáx = as + D
Assim, substituindo as dimensões limites, em função dos afastamentos temos:
  Fmin = (Ai + D) – (as + D)
Logo, a Folga mínima pode ser representada por:
  Fmin = Ai – as

## Slide 33: Tolerâncias e Ajustes
Interferência
É a diferença, em uma acoplamento eixo – furo, entre as dimensões do eixo e do furo, antes da montagem, quando o diâmetro do eixo é maior que o diâmetro do furo. Indicada pelo símbolo I.
Interferência Máxima
É a diferença, entre a dimensão máxima do eixo e a dimensão mínima do furo, quando o eixo for maior que o furo. Indicada pelo símbolo Imáx.
Imáx = dmax -Dmin
Sabendo-se que:
  Ai = Dmin – D temos que: Dmin = Ai + D
  as = dmáx – D temos que: dmáx = as + D
Assim, substituindo as dimensões limites, em função dos afastamentos temos:
  Imáx = (as + D) – (Ai + D)
Logo, a Interferência máxima pode ser representada por:
  Imáx I= as –Ai

## Slide 34: Tolerâncias e Ajustes
Interferência Mínima
É a diferença, entre a dimensão mínima do eixo e a dimensão máxima do furo, quando o eixo for maior que o furo. Indicada pelo símbolo Imin .
Imin = dmin - Dmáx
Sabendo-se que: As = Dmáx – D temos que: Dmáx = As + D
ai = dmin – D temos que: dmin = ai + D
Assim, substituindo as dimensões limites, em função dos afastamentos temos:
Imin = (ai + D) – (As + D)
Logo, a Interferência mínima pode ser representada por:
Imin = ai - As

## Slide 35: Tolerâncias e Ajustes
Ajuste
Ajuste é o comportamento entre dois elementos (eixo e furo) a serem acoplados, ambos com a mesma dimensão nominal, ou seja, é a relação resultante da diferença, antes da montagem, entre as dimensões dos dois elementos a serem montados.
O ajuste será caracterizado pela folga ou interferência apresentada no acoplamento entre os elementos

## Slide 36: Tolerâncias e Ajustes
Ajuste com folga
É aquele em que o afastamento superior do eixo é menor ou igual ao afastamento inferior do furo. Neste ajuste sempre ocorrerá uma folga entre o furo e o eixo quando montados, isto é, a dimensão máxima do eixo é sempre menor ou em caso extremo igual à dimensão mínima do furo. Há de se notar que por convenção, nos casos em que a folga mínima ou a interferência máxima for zero, o ajuste é chamado ajuste com folga. Neste ajuste, quando um eixo acoplar-se a um furo, será caracterizado por apresentar uma folga máxima e uma folga mínima.

## Slide 37: Tolerâncias e Ajustes
Ajuste com interferência
É aquele em que o afastamento superior do furo é menor ou igual ao afastamento inferior do eixo. Neste ajuste ocorrerá uma interferência entre o furo e o eixo quando montados, isto é, a dimensão máxima do furo é sempre menor ou em caso extremo igual à dimensão mínima do eixo. Este ajuste se caracteriza por apresentar Interferência máxima e mínima.

## Slide 38: Tolerâncias e Ajustes
Ajuste incerto
É aquele no qual o afastamento superior do eixo é maior que o afastamento inferior do furo e o afastamento superior do furo é maior que o afastamento inferior do eixo. Neste ajuste pode ocorrer uma folga ou uma interferência entre o furo e o eixo quando montados, dependendo das dimensões efetivas do furo e do eixo, isto é, os campos de tolerância do furo e do eixo se sobrepõem parcialmente ou totalmente. Este ajuste se caracteriza por apresentar uma folga máxima e uma interferência máxima.

## Slide 39: Tolerâncias e Ajustes
Dimensão efetiva – dimensão medida, geralmente não coincide com a dimensão nominal.

## Slide 40: Tolerâncias e Ajustes
Dimensões Limites – valores máximos e mínimos admissíveis para a dimensão efetiva.
Dimensão Máxima (Dmax) – valor máximo admissível para a dimensão efetiva.
Dimensão Mínima (Dmin) – valor mínimo admissível para a dimensão efetiva.
Tolerância (t) – variação permissível da dimensão da peça.
  t = Dmax - Dmin

## Slide 41: Tolerâncias e Ajustes
Afastamento – diferença entre as dimensões limites e a nominal.
Afastamento Inferior- diferença entre a dimensão mínima e a nominal. Símbolo para furo Ai e para eixo ai.
Afastamento Superior – diferença entre a dimensão máxima e nominal. Símbolo para furo As e para eixo as.
Linha Zero – linha que nos desenhos fixa a dimensão nominal e serve de origem aos afastamentos.

## Slide 42: Tolerâncias e Ajustes

## Slide 43: Tolerâncias e Ajustes
Eixo – Termo convenientemente aplicado para fins de tolerâncias e ajustes, como sendo qualquer parte de uma peça cuja superfície externa é destinada a alojar-se na superfície interna da outra.
Furo - Termo convenientemente aplicado para fins de tolerâncias e ajustes, como sendo todo o espaço delimitado por superfície interna de uma peça e destinado a alojar o eixo.

## Slide 44: Tolerâncias e Ajustes

## Slide 45: Tolerâncias e Ajustes
Folga ou Jogo (F) – diferença entre as dimensões do furo e do eixo, quando o eixo é menor que o furo.

## Slide 46: Tolerâncias e Ajustes
Folga Máxima (Fmax) – diferença entre as dimensões máxima do furo e a mínima do eixo, quando o eixo é menor que o furo.
Folga Mínima (Fmin) - diferença entre as dimensões mínima furo e a máxima do eixo, quando o eixo é menor que o furo.

## Slide 47: Tolerâncias e Ajustes
Interferência (I) – diferença entre as dimensões do eixo e do furo, quando o eixo é maior que o furo.
Interferência Máxima (Imax) – diferença entre a dimensão máxima do eixo e a mínima do furo, quando o eixo é maior que o furo.
Interferência Mínima (Imin) – diferença entre a dimensão mínima do eixo e a máxima do furo, quando o eixo é maior que o furo.

## Slide 48: Tolerâncias e Ajustes

## Slide 49: Tolerâncias e Ajustes
Ajuste ou Acoplamento – comportamento de um eixo num furo, ambos da mesma dimensão nominal caracterizado pela folga ou interferência apresentada.
Ajuste com Folga – o afastamento superior do eixo é menor ou igual ao afastamento inferior do furo.

## Slide 50: Tolerâncias e Ajustes
Ajuste com Interferência – o afastamento superior do furo é menor ou igual ao afastamento inferior do eixo.

## Slide 51: Tolerâncias e Ajustes
Ajuste Incerto – o afastamento superior do eixo é maior que o afastamento inferior do furo e o afastamento superior do furo é maior que o afastamento inferior do eixo.

## Slide 52: Tolerâncias e Ajustes
Eixo Base – é o eixo em que o afastamento superior é pré-estabelecido como sendo igual a zero.
Furo Base - é o furo em que o afastamento inferior é pré-estabelecido como sendo igual a zero

## Slide 53: Tolerâncias e Ajustes
Campo Tolerância – é o conjunto de valores compreendidos entre o afastamento superior e inferior. Por convenção, as tolerâncias que estão sobre a linha zero são positivas (+) e as que estão sob tal linha são negativas (-).

## Slide 54: CAMPOS DE TOLERÂNCIA
A qualidade de trabalho determina o valor do campo de tolerância, mas não define a posição a posição deste campo em relação à linha zero. Dependendo do ajuste requerido o campo pode situar mais próximo ou mais afastado, acima ou abaixo da linha zero. Cada posição é distinguida com uma ou duas letras do alfabeto, adotando-se letras maiúsculas para o furo e minúsculas para os eixos.
O gráfico mostra esquematicamente as posições dos campos de tolerâncias.

## Slide 55: CAMPOS DE TOLERANCIA EM RELAÇÃO À LINHA ZERO
Observar que a posição H e h possui a característica de ter uma posição coincidente com a linha zero.

## Slide 56: TOLERANCIAS DIMENSIONAIS

## Slide 57: TOLERANCIAS DIMENSIONAIS

## Slide 58
IT01 – IT0: Grande Precisão
IT1 – IT4: Empregados para consrução de calibradores e instrumentos de medição;
IT5 – IT9: Empregado na maioria das construções mecânicas;
IT12 – IT16: Empregado em peças fundidas, soldadas ou barras laminadas;

## Slide 59: AFASTAMENTO DE REFERÊNCIA

## Slide 60: AFASTAMENTO DE REFERÊNCIA

## Slide 61: AFASTAMENTO DE REFERÊNCIA

## Slide 62: REPRESENTAÇÃO SIMBÓLICA
A indicação da tolerância é feita à direita da cota nominal e deve traduzir a posição do campo de tolerância e a qualidade do trabalho.
Deste modo, o símbolo é formado acrescentando a letra do campo, o número indicativo da qualidade. Na prática, também se usa colocar o valor numérico da dimensão nominal seguido apenas das dimensões limites em mm.
Exemplos:
25m6 , 25 +0,008
H7 – m6, H7/m6

## Slide 63: SISTEMA FURO BASE
Neste sistema a linha zero constitui o limite inferior da tolerância do furo. Os furos H são os elementos básicos do sistema.

## Slide 64: SISTEMA EIXO BASE
Neste sistema a linha zero constitui o limite superior da tolerância do eixo. Os eixos h são elementos básicos do sistema.

## Slide 65: AFASTAMENTO DE REFERÊNCIA
CLASSES DE AJUSTE
São previstos três classes de ajuste (acoplamentos):

## Slide 66
Nos sistemas furo base e eixo base estas três classes de acoplamento podem ser visualizadas no esquema abaixo.

## Slide 68: Calibradores
Quando as dimensões e as tolerâncias admissíveis são indicadas no projeto, torna-se necessário apenas que as peças fabricadas se mantenham dentro das tolerâncias, isto é, as dimensões das peças devem estar entre as dimensões máximas e mínimas determinadas pela tolerância indicada.
Em lugar de um calibrador simples, com a dimensão nominal, são empregados dois calibradores com as dimensões limite. Estes dois calibradores, chamados de calibradores limite, freqüentemente constituem uma única peça, com as dimensões máximas e mínimas, e são fixos na maioria das aplicações industriais.

## Slide 69: Calibradores
Não sendo impossível estreitar um furo depois de aberto, as peças que apresentem furos de dimensões acima dos limites superiores não podem ser aproveitadas, por este motivo, o calibrador tampão com a dimensão superior é utilizado, também chamado de calibrador de refugo.
Este calibrador de refugo ou o “lado de refugo” do calibrador, não deve penetrar no orifício, recebendo por isso a denominação mais correta de calibrador-não-passa ou lado-não-passa.

## Slide 70: Calibradores
O lado da dimensão inferior é chamado lado-passa ou calibrador-passa. Este lado deve penetrar no furo, quando a peça satisfaz as exigências.
Para o controle das dimensões dos eixos ocorre o mesmo, mas em sentido inverso. O eixo deve penetrar no calibrador passa, mas não no calibrador-não-passa.
As peças fabricadas sob o controle de calibradores limite permitem o perfeito ajuste na ocasião da montagem, sem intervenção do fator pessoal do operário.

## Slide 71: Definição de Calibradores
Calibrador Tampão – aquele cuja superfície de medir é cilíndrica externa.
Calibrador Anular – aquele cuja superfície de medir é cilíndrica interna.
Calibrador Chato – aquele cuja superfície de medir são as duas partes de ma superfície cilíndrica externa, compreendidas entre dois planos paralelos eqüidistantes do eixo.
Calibrador Fixo – aquele sem dispositivo de regulagem.

## Slide 72: Definição de Calibradores
Calibrador Regulável - aquele cujos afastamentos podem ser regulados.
Calibrador de Boca – aquele que tem forma de meio anel e superfícies de medir planas.
Calibrador com Superfícies de Medir Esféricas –
aquele cujas extremidades pertencem à superfície de uma esfera.
Calibrador Não Passa – aquele que controla o afastamento inferior de um eixo ou o afastamento superior de um furo.
Calibrador Passa – aquele que c controla o afastamento superior de um eixo ou o afastamento inferior de um furo.
Lado “Não Passa” – aquele do calibrador que não deve passar.
Lado “Passa” – aquele do calibrador que deve passar.

## Slide 73: Calibradores

## Slide 74: Calibradores

## Slide 75: Calibradores

## Slide 76: Calibradores

## Slide 77: Calibradores

## Slide 78: Calibradores

## Slide 79: Calibradores